Sensores

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura medem a quantidade de calor presente em um ambiente ou objeto, geralmente funcionam com base na geração de tensão quando dois metais diferentes são submetidos a uma diferença dew temperatura.

Sensores de pressão

Sensores de pressão são utilizados para medir a força exercida por um flúido,líquido ou gás sob determinada superficie, geralmente funcionando a partir da deformação de um elemento interno.

Sensores de nível

Sensores de nível são usados para medir a quantidade de um material presente dentro de um recipiente, esse sensor pode ser montado de diversas formas mas costumas ser montado na forma de sensor pontual que indica somente quando um nível atinge um certo ponto dentro de um recipiente.

Sensores de vazão

Sensores de vazão são usados para medir a quantidade de fluido que passa por uma tubulação em um especifico intervalo de tempo.

Sensores de tensão

Sensores de tensão medem o potencial eletrico entre dois pontos em um circuito,