Sensores, Transdutores e Instrumentação em Sistemas Automatizados

Sensores Analógicos e Digitais

Sensores são dispositivos responsáveis por perceber fenômenos em um certo ambiente e convertê-los em sinais interpretaveis para sistemas de controle (sistemas eletricos ou computacionais)

Transdutores

Transdutores convertem uma forma de energia em outra, convertendo grandesas físicas como perssão em sináis elétricos.

Conversores A/D e D/A

Conversores analógico‑digitais (A/D) transformam sinais analógicos em valores digitais esse conversor também realiza amostragem e codificação do sinal permitindo que esse valor seja processado de forma númerica.

Já conversores-digital-analógicos realizam o processo inversos transformando dados digitais em sinais analógicos.

Transmissores

Transmissores recebem sinais de um sensor e convertem eles em um sinal padronizado para a leitura por outros dispositivos.

Saídas Digitais e Analógicas em Dispositivos

Saídas digitais possuem apenas dois estados possíveis, ligado e desligado. São utilizadas para acionar dispositivos como motores,lãmpadas e etc.

Já as saídas analógicas fornecem sinais contínuos o que permite um controle proporcional.

Diferenças entre Medidores, Indicadores, Registradores, Controladores e Alarmes

Medidores são instrumentos que determinam o valor de uma grandeza já registradores armazenam dados ao longo do tempo o que permite uma análise com diversos registros de um mesmo processo.